CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ

QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC

Tên cơ sở: TRƯỜNG THCS TRUNG MẦU

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Gia Lâm

Địa điểm: Thôn 3 – xã Trung Mầu – Gia Lâm – Hà Nội

Điện thoại: 043 8785381

Trung Mầu, ngày 03 tháng 09 năm 2020

UBND HUYỆN GIA LÂM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRUNG MẦU		       Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Trung Mầu, ngày … tháng … năm 20…

THỐNG KÊ

TÀI LIỆU PCCC CÓ TRONG HỒ SƠ

| TT | Tài liệu | Ngày, tháng, năm | Số | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Phiếu quản lý cơ sở về công tác PCCC | 03/09/2020 |  |  |
| 02 | Quyết định thành lập ban chỉ huy chữa cháy | 03/09/2020 |  |  |
| 03 | Danh sách ban chỉ huy chữa cháy | 03/09/2020 |  |  |
| 04 | Phân công trách nhiện các thành viên PCCC | 03/09/2020 |  |  |
| 05 | Nội quy PCCC | 03/09/2020 |  |  |
| 06 | Nội quy sử dụng điện | 03/09/2020 |  |  |
| 07 | Thống kê phương tiện PCCC | 04/09/2020 |  |  |
| 08 | Phương án phòng cháy, chữa cháy | 05/09/2020 |  |  |

UBND HUYỆN GIA LÂM	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRUNG MẦU		      Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Trung Mầu, ngày … tháng … năm 20…

PHIẾU QUẢN LÝ CƠ SỞ VỀ CÔNG TÁC PCCC

1. Tên đơn vị cơ sở: Trường THCS Trung Mầu

2. Địa chỉ: Thôn 5, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

3. Điện thoại: 0438785381

4. Cơ quan chủ quản: UBND huyện Gia Lâm

5. Lãnh đạo đơn vị, cơ sở phụ trách công tác PCCC: Đ/c Nguyễn Thị Doanh

6. Phụ trách đội PCCC đơn vị, cơ sở: Đ/c Nguyễn Thị Doanh

7. Đơn vị, cơ sở thuộc các thành phần kinh tế: Trường THCS

8. Cấp quản lý đơn vị, cơ sở: UBND huyện Gia Lâm.

9. Tính chất sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ: Giảng dạy cấp THCS

10. Tổng số CBCNV của đơn vị, cơ sở: 29 đồng chí

11. Tổng diện tích mặt bằng cơ sở: 3916 m2

12. Tổng xây dựng: 2123 m2.

13. Nguồn nước chữa cháy:

- Bên trong cơ sở: Nước sinh hoạt (2 giếng khoan), một bể nước 200m3.

- Bên ngoài cơ sở: Giáp với các hộ dân (6 giếng khoan)

14. Giao thông phục vụ chữa cháy:

- Bên trong cơ sở: Có lối đi lại, cửa ra vào thuận tiện.

- Bên ngoài cơ sở: Tiếp giáp đường giao thông thôn xóm được mở rộng.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Doanh

UBND HUYỆN GIA LÂM	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRUNG MẦU		   Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số: ….. /QĐ-PCCC		       Trung Mầu, ngày … tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy

Căn cứ Điều 44, 45 – Chương IV – Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở;

Theo đề nghị của cơ quan chức năng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ huy PCCC tại: trường THCS Trung Mầu gồm có các ông bà có tên sau:

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban chỉ huy PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy an toàn PCCC của đơn vị.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác PCCC và tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn PCCC.

3. Xây dựng, đề xuất kế hoạch đầu tư hàng năm cho công tác PCCC; tổ chức theo dõi, quản lý các phương tiện, thiết bị chữa cháy của đơn vị.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện và tuyên truyền PCCC hàng năm của đơn vị.

5. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác PCCC theo quy định.

Điều 3. Các đồng chí có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

* Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;                                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu cơ sở.

Nguyễn Thị Doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY PCCC TRƯỜNG THCS TRUNG MẦU

(Ban hành theo Quyết định số: ….. /QĐ-PCCC

ngày … tháng … năm 2020 của Hiệu Trưởng trường THCS Trung Mầu)

Danh sách ban chỉ huy PCCC:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Doanh | Hiệu trưởng | Trưởng ban |
| 2 | Hoàng Thị Oanh | Phó Hiệu trưởng | Phó ban |
| 3 | Tạ Đình Thắng | CTCĐ | Ủy viên |
| 4 | Trần Thị Thu Hà | TPT | Ủy viên |
| 5 | Tạ Kiều Trang | Bí thư Đoàn | Ủy viên |
| 6 | Nguyễn Phú Lương | TT tổ bảo vệ | Ủy viên |
| 7 | Tạ Bá Sáng | Trưởng ban ĐD CMHS | Ủy viên |
| 8 | Các đồng chí GVCN và NV |  | Ủy viên |

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Doanh

UBND HUYỆN GIA LÂM	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRUNG MẦU		      Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số: … /QĐ-PCCC			     Trung Mầu, ngày  …  tháng …  năm 20 …

QUYẾT ĐỊNH

“V/v ban hành nội quy PCCC và nội quy sử dụng điện

Trường THCS Trung Mầu”

Căn cứ Điều 20 – Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Chủ tịch nước ký lệnh công bố số: 08/2001/L-CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001.

Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC tại đơn vị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này nội quy phòng cháy chữa cháy và nội quy sử dụng điện tại trường THCS Trung Mầu

Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các ông (bà), các bộ phận và toàn thể cán bộ công nhân viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3.                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu cơ sở.

Nguyễn Thị Doanh

# NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo QĐ số ... / QĐ-PCCC ngày … tháng … năm 20 …

của Trường THCS Trung Mầu)

Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên, kể cả khách đến liên hệ công tác.

Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của người và trật tự an ninh trong cơ quan, nay quy định việc phòng cháy và chữa cháy như sau:

A. ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG ĐƠN VỊ:

1. Không được mang chất cháy, chất nổ vào khu vực làm việc; không được hút thuốc, đun nấu hoặc tiến hành các công việc phát sinh lửa nhiệt trần ở những nơi cấm lửa, cấm hút thuốc.

2. Không được tự ý câu, mắc sử dụng điện tuỳ tiện, không được để ổ điện tiếp xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện, không dùng dây đồng, dây bạc thay cầu chì, không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện, không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dây dẫn điện.

3. Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không đựơc ai lấy sử dụng vào việc khác.

4. Phải có nghĩa vụ học tập các quy định về an toàn PCCC, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy.

5. Phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu an toàn PCCC tại khu vực có nguy hiểm về cháy nổ; người làm việc ở những nơi dễ cháy nổ phải là người đã qua đào tạo, có hiểu biết về PCCC.

B. KHÁCH ĐẾN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC, LIÊN HỆ CÔNG TÁC:

1. Khách vào cơ quan phải tuân theo sự hướng dẫn của bảo vệ cơ quan.

2. Không được mang chất cháy, chất nổ vào cơ quan, nếu có báo với bảo vệ cơ quan và gửi lại phòng thường trực bảo vệ.

3. Phải tuyệt đối chấp hành nội quy về công tác PCCC của cơ quan.

C. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Mỗi cán bộ công nhân viên, kể cả khách đến làm việc, liên hệ công tác thực hiện tốt nội quy PCCC. Tập thể, cá nhân có thành tích về PCCC sẽ được khen thưởng. Những trường hợp sai phạm, tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp Luật.

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Doanh

# NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành kèm theo QĐ số .../QĐ-PCCC ngày … tháng … năm 20…

của Trường THCS Trung Mầu)

1. Cán bộ công nhân viên trong toàn cơ quan phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc; trước khi ra về phải cắt điện với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

2. Không tự ý câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện;

3. Không được để các ổ điện tiếp xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện;

4. Không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện;

5. Không dùng dây đồng, giấy bạc thay cầu chì;

6. Không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm  điện;

7. Không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường đây điện.

8. Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện.

9. Khi hệ thống điện có sự cố chập, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện báo ngay cho bộ phận chức năng để bố trí thợ điện sửa chữa.

Trên đây là nội quy sử dụng điện tại nhà trường, đề nghị các đồng chí CB, GV – CNV nhà trường nghiệm túc thực hiện.

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

Tại: Trường THCS Trung Mầu

| TT | Ngày kiểm tra | Loại phương tiện CC | Số lượng | Chất lượng | Người thống kê |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04/09/2020 | Bình chữa cháy | 20 bình | Tốt | Đ/c Lương |
| 2 | 04/09/2020 | Xô nước | 10 cái | Tốt | Đ/c Lương |
| 3 | 04/09/2020 | Cát | 2 m3 | Đầy đủ | Đ/c Lương |
| 4 | 04/09/2020 | Thang nhôm dài 4m | 01 | Tốt | Đ/c Lương |
| 5 | 04/09/2020 | Nhà máy bơm nước | 01 | Chạy tốt | Đ/c Lương |
| 6 | 04/09/2020 | Vòi bơm | 7 x 25m | Dùng tốt | Đ/c Lương |

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Doanh

UBND HUYỆN GIA LÂM	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRUNG MẦU		       Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Trung Mầu, ngày … tháng … năm 20…

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN PCCC

TRƯỜNG THCS TRUNG MẦU

Căn cứ quyết định số: .... /QĐ-TM  ngày ... tháng ... năm 20 ... của Hiệu trưởng trường THCS Trung Mầu về việc thành lập ban PCCC trường THCS Trung Mầu.

Căn cứ vào năng lực của các thành viên ban PCCC. Trưởng ban PCCC trường THCS Trung Mầu phân công trách nhiệm các thành viên như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Doanh - Hiệu trưởng - Trưởng ban.

Quản lý, chỉ đạo chung công tác PCCC của đơn vị.

2.  Bà Hoàng Thị Oanh - P.Hiệu trưởng - Phó ban.

Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác PCCC trong nhà trường trong mỗi năm học, hoàn thành báo cáo sơ kết và tổng kết hàng năm báo cáo Trưởng ban. Phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương để tổ chức tốt việc PCCC

3. Ông Tạ Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn - Ủy viên.

Cùng với Phó ban xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, theo dõi cháy nổ  khu vực phòng học, tuyên truyền  công tác PCCC trong học sinh. Nhắc nhở học sinh chú ý thực hiện tốt nội quy phòng cháy và chữ cháy được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học. Hướng dẫn học sinh thoát hiểm khi có sự cố.

4. Bà Trần Thị Hà - Tổng phụ trách - Ủy viên.

Tuyên truyền PCCC tới học sinh trong giờ chào cờ, kết hợp cùng với phó ban xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

5. Bà Tạ Kiều Trang - Bí thư đoàn trường - Ủy viên.

Tuyên truyền PCCC tới các Đoàn viên thanh niên trong trường, chỉ đạo các đoàn viên chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

6. Ông Nguyễn Phú Lương - Tổ trưởng tổ Bảo vệ - Ủy viên.

Theo dõi công tác PCCC vào các buổi trực sẵn sàng cắt cầu dao điện (nếu hỏa hoạn do sự cố chập điện), báo động khi có sự cố cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện hàng ngày, phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống.

7. Ông Tạ Bá Sáng - Trưởng ban ĐDCMHS - Ủy viên

Tuyên truyền PCCC tới các PHHS, phối kết hợp với ban PCCC nhà trường và PHHS gần trường xử lý tình huống xảy ra.

8. Các GVCN và nhân viên - Ủy viên

Tuyên truyền PCCC tới học sinh thông qua lồng ghép các hoạt động dạy học, quản lí, bảo vệ, di chuyển học sinh đến nơi an toàn khi có sự cố xảy ra.

* Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Các thành viên/để thực hiện;                                                                (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu VT.

Nguyễn Thị Doanh